| 陕西送变电工程公司龙源风电送出工程、祭山梁风电送出工程二批设备/材料招标二次挂网采购项目货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标 | 分包 | 项目单位 | 项目名称 | 货物名称 | 货物描述 | 单位 | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 标书费 |  |
| 2 |  | 陕西送变电工程公司 | 110kV祭山梁风电送出线路工程 | 地线 | GJ-80 | 吨 | 39.501 | 合同签订 后15日内 | 陕西榆林靖边县东坑镇四十里铺 | 200 |  |
| 注：数量以本表为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陕西送变电工程公司龙源风电送出工程、祭山梁风电送出工程二批设备/材料招标二次挂网采购项目资质业绩水平一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标号 | 物资名称 | 业绩要求 |  | 资质要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 供货业绩 | 运行业绩 | 注册资本金 | 生产设备 | 生产能力 | 认证证书 | 生产许可证 | 入网许可证/其他资质要求 | 产品型式试验报告或检测报告或鉴定报告 | 3C认证证书 |
| 2 | 地线 | 近三年内（以投标截止日计算）同电压等级及以上同类产品累计销售业绩不少于800吨 | 至少300吨在与规范条件相同或较规范条件更为严格的条件下成功运行一年及以上。 | 1000万元及以上人民币 | 具有完整的制造、工艺装备和试验设备，且生产装备满足以下要求：具有铝线高速拉线机（可收绕Ф630mm的收线盘）并有良好的拉线润滑系统；具有绞制54根铝线能力的630型三段框式绞线机，配有良好的预扭装置和铝单线张力调整装置；具有铝线冷压焊接机及其配套模具；具有同等电压等级及以上导线研发、设计、制造和出厂试验的能力。 |  | 具有ISO9000系列质量保证体系认证证书及年检记录 | 供应商应提供国家认可的生产许可证 |  | 供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告 |  |
| 注：注册资本金如为外币，以投标文件递交截止日中国银行公布的外汇牌价买入价折算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件3: 法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

致：陕西送变电工程公司

陕西银河招标有限责任公司

（投标人名称） ,为中华人民共和国合法企业，法定地址：                          。

（营业执照法定代表人） 特授权        代表我公司全权办理陕西送变电工程公司龙源风电送出工程、祭山梁风电送出工程二批设备/材料招标二次挂网采购项目、招标编号：2012-YHWZ-02（分标编号）、（货物名称）的投标、谈判、签约、执行等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人签署的所有文件、协议及合同负全部责任。

在招标人收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议及合同（在本协议有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人不的转授权。

被授权人签名（章）：                                   授权人签名（章）：

职             务：                                   职           务：

联   系   电   话：

联   系   手   机：

单   位   传   真：

公     章

年     月     日

注：（1）本授权书必须由法定代表人本人签署，不接受法定代表人的委托人（比如公司总经理、商务经理）的转授权；

（2）若被授权人有两名或两名以上，如未特别声明，则任一被授权人签署的有关文件、协议、合同或处理的相关事务均应视为有效；

（3）每个投标人本项目只需填写一份授权书；

被授权人身份证复印件粘贴处

附件4：

| 陕西送变电工程公司龙源风电送出工程、祭山梁风电送出工程二批设备/材料招标二次挂网采购项目标书发售登记表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标厂商： |  |  |  |  |  |
| 授权委托人或被授权委托人： |  |  |  |  |  |
| 联系电话（手机）： |  |  |  |  |  |
| 单位固定电话： |  |  |  |  |  |
| 传真号码： |  |  |  |  |  |
| 电子邮箱（Email)： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分标号 | 分包号 | 投标产品 |  | 标书金额(元) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 购买方式 | □现金 |  |  | 合计 | 元 |
| 授权人或被授权人（签名与盖章）： |  |  |  |  |  |
| 2012年11月 日 备注：一个投标人对于本次项目，招标代理机构建议一次性购买完毕，避免二次购买的情况发生，这样便于招标代理机构进行统计。请各投标人购买招标文件前仔细审阅《货物需求一览表》！ |  |  |  |  |  |