附表1

投标人资格要求

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 详见招标公告投标人必须满足的基本资质要求 |
| 2 | 各标段专有业绩及资质要求： |
| 2.1 | 业绩及资质要求如下： |
|  | 设备; 110kV主变压器; 1投标人必须具有中华人民共和国境内的独立法人资格且注册资金在5000万元人民币以上（含5000万元），招标内容在经营范围内； 2近3年内具有30台以上销售业绩及5台以上运行业绩，且在以往工程中履约信誉良好； 3可提供本公告所需采购的正品产品； 4无不良财务状况，无关、停、并、转情况； 5投标人必须具有通过第三方认证和颁发的ISO9000质量认证证书（有效期内）； 6母公司产品业绩不能代替子公司产品业绩； 7投标人必须具有国家权威机构出具的电压等级和容量不低于本次招标变压器的型式试验报告。. 箱式变压器; 1注册资金不少于2000万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合）； 2美式箱变至少有10台在与规范条件相同或较规范条件更为严格的条件下成功运行三年及以上；且近三年内（以投标截止日计算）累计销售业绩200台及以上； 3供应商应提供国家级检测机构的有效的型式试验报告； 4具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上箱式变研发、设计、制造和出厂试验的能力。. 35kV变压器; 1注册资金不少于1000万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合）； 2油浸式配变变压器至少有10台（与招标设备为同等及以上容量）在与规范条件相同或较规范条件更为严格的条件下成功运行三年及以上；且近三年内（以投标截止日计算）35kV电压等级的销售业绩累计不少于50台； 3供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告； 4具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上变压器研发、设计、制造和出厂试验的能力。. SVG; 1应具有独立法人资格，注册资本金不少于人民币2500万元； 2具有独立开发、设计、制造本项目采购设备能力的制造商，拥有国家相关部门颁发的产品试验合格证书，并且通过质量体系认证，在过去6年内，设计和制造过3个以上（含3个）风电项目110KV升压站的无功补偿装置（SVG）设备，到投标截止之日止已成功地运行1年以上； 3应具有良好的商业信誉和财务状况，拥有足够的流动资金确保本项目合同的履行； 4具备相应的设施、场地、厂房、实验、办公条件、生产设备、工艺装备、计量器具、检验测试手段，设备的图纸、工艺和技术文件、安全技术规范符合国家有关标准，有能力按规定的进度要求履行合同； 5执行本项目管理、设计、试验、制造、质量控制、检测、参与现场培训和安装指导等的主要技术人员，必须具备类似经验。. GIS; 1必须具有中华人民共和国独立法人资格； 2投标人在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造质量控制、经营管理的相应的资格和能力； 3投标人具有完善的质量保证体系及其质量认证证明； 4经国家有关部门审查并认可具有设计、制造本次招标设备的能力； 5投标设备要满足技术先进、安全可靠的要求，投标人可采用引进技术、合作制造等多种方式进行；并提供已售出相同容量、相同参数设备的买方单位、安装、投产情况的证明文件. 电能质量在线监测; 1中华人民共和国境内注册的企业法人，遵守中华人民共和国的有关法律和法规； 2提供电能质量在线监测装置设备的厂家、投标企业应具有ISO 9001质量保证体系认证证书，宜具有ISO 14001环境管理体系认证证书和OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证证书及年检记录，宜具有AAA级资信等级证书、重合同守信用企业证书并具备良好的财务状况和商业信誉；在国家或电力行业级检验检测机构通过型式试验。投标方提供的产品应有部级鉴定文件或等同有效的证明文件。投标方应提供国家或电力行业级检验检测机构提供的有效期内的检测报告。 4提供相量测量装置的投标方应具有ISO9001质量保证体系认证证书，提供的相量测量装置应在国家或电力行业级检验检测机构通过型式试验、EMC试验等测试。 5提供电缆的投标方应具有ISO9001质量保证体系认证证书，提供的相量测量装置应在国家或电力行业级检验检测机构通过型式试验、EMC试验等测试。. 计算机监控系统; 1发电厂、变电站计算机监控系统的专业生产厂及供货商。 2具有国家权威机构出具计算机监控系统的相关试验报告。 3在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。 4具有完善的ISO9001质量保证体系。 5具有设计、制造与设备相同设备良好的运行经验，在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题. 交流电源; 1投标人必须具有中华人民共和国境内的独立法人资格且注册资金在2000万元人民币以上（含2000万元），招标内容在经营范围内； 2具有类似业绩，且在以往工程中履约信誉良好； 3可提供本公告所需采购的正品产品； 4无不良财务状况，无关、停、并、转情况； 5投标人必须具有国家权威机构相关认证及报告，有效期内的ISO9000质量体系认证证书及年检记录. 时间同步装置; 1具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、产品及元器件检测能力。 2设计制造过与投标产品相同结构、相同型式、同等或以上技术规格的产品。在与规范相同或较规范更严格的条件下，该产品的投运数量及其成功运行时间满足招标人的要求。如同一包内存在不同类别的设备，则投标人须分别满足包内各类别设备的资格要求。 3取得国际专业权威机构或者国家级专业检验检测机构出具的产品有效试验报告，且报告结论数据满足本次招标技术规范要求。各类试验报告均系针对具体型式规格产品的试验报告。 4取得招标文件要求的有效认证证书及年检记录。 5取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效生产许可证。 6应有良好的财务状况和商业信用。 7外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应符合本招标文件技术规范要求。同时，投标人应具备对上述材料、元件和部件进行进厂验收所需的检测手段和能力，或由材料、元件和部件供应商提供检测合格证明. 小电阻接地; 1必须是具有独立法人地位的公司(企业)，且注册资本金不低于1000万元； 2在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力； 3具有设计、制造同类设备的相关经验和良好运行业绩，在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题；近5年至少有50台(套35kV高压开关柜及附属设备方面的业绩并有风电场成功运行的良好业绩。 4提供的设备应具有国家认可机构出具的型式试验报告及生产许可证； 5质量保证体系通过GB/T 19001-2008 idt ISO9001:2008系列标准的认证. 低压开关柜; （1）至少有50面在与规范条件相同或较规范条件更为严格的条件下成功运行三年及以上；且近三年内（以投标截止日计算）累计的销售业绩不少于500面及以上； （2）供应商应提供国家级检测机构的有效的型式试验报告； （3）具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上开关柜研发、设计、制造和出厂试验的能力。. 站用变; 1应具有独立法人资格，注册资本金不少于人民币5000万元； 2具有独立开发、设计、制造本项目采购设备能力的制造商，拥有国家相关部门颁发的产品试验合格证书，并且通过质量体系认证，在过去5年内，设计和制造过3个以上（含3个）项目且类似于本项目的柜式站用变压器，到投标截止之日止已成功地运行1年以上； 3应具有良好的商业信誉和财务状况，拥有足够的流动资金确保本项目合同的履行； 4具备相应的设施、场地、厂房、实验、办公条件、生产设备、工艺装备、计量器具、检验测试手段，设备的图纸、工艺和技术文件、安全技术规范符合国家有关标准，有能力按规定的进度要求履行合同； 5执行本项目管理、设计、试验、制造、质量控制、检测、参与现场培训和安装指导等的主要技术人员，必须具备类似经验。. 高压开关柜; 1注册资金不少于2000万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合）； 2至少有100面在与规范条件相同或较规范条件更为严格的条件下成功运行三年及以上；且近三年内（以投标截止日计算）累计的销售业绩不少于300面； 3供应商应提供国家级检测机构的有效的型式试验报告； 4具有完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上开关柜研发、设计、制造和出厂试验的能力。. 元件保护; 1申请投标人必须具有国家有关部分审查并认证具有相应设备制造能力的国内制造厂商，并具有完善的质量保证体系及其质量认证证明； 2申请投标人必须具有上一年检年度年检合格的营业制造及资质等级证书； 3投标人须具有类似工程业绩且已投入运行； 4投标人在法律上合财务上独立并能合法运作，具有良好的银行资信和商业信誉，具有法人地位和独立订立合同的权利。投标人在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应能力。. 主变故障录波器; 投标人应为在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，注册资本金不少于200万元人民币，具有从事投标货物设计、生产、制造、供货的企业法人，近两年内具有两座及以上同类型风电项目业绩，且具有良好的社会信誉和履行合同的能力，能够提供先进可靠的产品和良好的售后服务. 中性点成套装置; 1近三年（以投标截止日计算）生产过50套或以上同等电压等级及以上、同类设备；且至少有30套应在与规定条件相同或较规定条件更为严格的条件下成功地运行了三年。投标人需提供相应的设备的供货合同及相应的最终用户的运行情况证明文件； 2供应商应提供国家认可第三方权威检测机构的有效的型式试验报告。. UPS电源（不间断电源）; （1）近三年内（以投标截止日计算）同类产品供货业绩不少于 30套；至少10套在使用条件与本工程相类似或更严格的条件下，有一年以上的成功运行经验； （2）供应商应提供国家级检测机构的有效的型式试验报告； （3）具有完整的制造、工艺装备和试验设备。. 直流电源系统; 1注册资金不少于1000万元人民币（外币按投标截止当日汇率折合）； 2近三年内（以投标截止日计算）同类产品供货业绩不少于 30套；至少10套在使用条件与本工程相类似或更严格的条件下，有一年以上的成功运行经验； 3供应商应提供国家级检测机构的有效的型式试验报告； 4具有完整的制造、工艺装备和试验设备。. |
| 2.2 | 具有所投产品完整的制造、工艺装备和试验设备；具有同等电压等级及以上的订货业绩、研发、设计、制造和出厂试验的能力。 |
| 2.3 | 投标人需提供所投产品相应的供货合同及相应的最终用户的运行情况证明文件。 |
| 2.4 | 参考各标段技术条件中的特殊要求（如有）。 |
| 提示：请各投标人按以上业绩资质要求制作投标文件，并提供有效证明文件，否则有可能导致废标。 |  |