风机及耐高温风机招标公告

一、招标编号：1412070033

二、招标名称：风机及耐高温风机

三、招标内容：详见附表

四、资格要求

1、依法成立，具有法人资格和一般纳税人资格；且注册资金达到 300 万元及以上（注册资金不足的，可以提供担保）的厂家；

2、通过质量管理体系认证，特种行业必须取得国家相关部门颁发的许可证书；

3、具有良好的企业信誉和健全的财务会计制度；

4、具有履行合同必需的设备、专业技术、资质能力；

5、有依法缴纳税收和社会保障金的良好纪录；

6、有同类采购品或施工的业绩2项（要求提供合同原件和复印件、用户评价等）；

7、在经营活动中没有违法记录；

8、请各投标单位在公告结束时间前将公司资质（营业执照副本、税务登记副本、体系认证、相应生产制造许可证件等）、业绩原件2份（包括业绩表、合同、用户评价等）、近两年财务报表等一并带到装备部招标办进行备案（复印件加盖单位公章）,逾期不予受理。首次参加投标的单位必须提供原件、法人代表联系电话，不接受联合体投标。

五、公告和报名

1、方式：

2、公告和报名时间： 2012年7月4日～2012年7月8日（北京时间）。

六、招标文件售价：200.0000元。（刷卡缴费）

九、交货日期：2012年8月31日

十、报名及投标人员在山钢的一切活动必须遵守山钢的安全规定。现场技术交底及现场装运必须遵守现场安全管理规定，服从现场指挥。

装备部

2012年7月3日

附件：

| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 608801013243 | 耐高温风机（单相）,JYW-T35-12-5,0.75KW, | 只 | 1 |
| 2 | 608801013256 | 风机,NICOTRA11Gebhardt,D-74638 waldenburg;Un=230/400V;Fn=50/60hz,IN=0,1/4,7;Nn=1420r/min;Pn=2.2KW | 台 | 1 |
| 3 | 608802001002 | 离心式通风机,4-72-5A/15KW | 台 | 1 |
| 4 | 608802001027 | 风机,G-280(45KW用) | 台 | 2 |