- 第1章  招 标 公 告

合同名称及编号 ：

（1）青海德令哈一期10MWp并网光伏电站通信系统设备采购合同：

ZX-JS-DLH-第22号（2012）总22号（包）

（2）甘肃武威59MWp并网光伏电站通信系统设备采购合同：

WWGF-（I）-SB（2012）第11号（总014号）（包）

（3）甘肃临泽一期9MWp并网光伏电站通信系统设备采购合同：

LZGF（Ⅰ）- SB（2012）第09号（总012号）（包）

招   标   人：黄河上游水电开发有限责任公司

招标代理机构：青海黄河能源工程咨询有限公司

青海黄河能源工程咨询有限公司受黄河上游水电开发有限责任公司的委托，就青海德令哈、甘肃武威、临泽并网光伏电站通信系统设备采购进行公开招标。现将有关事宜公告如下：

1.1工程概况

1.1.1青海德令哈一期10MWp并网光伏电站

青海省德令哈50MWp并网光伏电站一期装机10MWp，场址位于德令哈市西10km，地处柴达木盆地东北边缘。场址区分布着广阔的沙地及戈壁，地势开阔、地形平缓，海拔约3000～3200m左右，场区太阳能资源丰富，交通便利、可利用土地面积大、电网覆盖条件好。

1.1.2甘肃武威59MWp并网光伏电站

甘肃武威光伏并网发电站拟建在甘肃省武威市丰乐镇境内。距武威市约30km，距丰乐镇约5 km。工程总装机容量为59MWp，工程的主要任务是发电。场址区位武威市凉州区武威金太阳新能源高新技术集中区，集中区距离武威市约30km，东南距丰乐镇约5km，集中区东北侧紧邻 G312国道与连霍高速，交通便利，运输方便。距皇台110kV变电站约10km，上网便捷。土地性质为国有未利用荒地。场址范围为N38º 04′43″~ N38º 05′19″，E102º 18′51″~E102º 20′09″，场址海拔高程1695m~1721m之间。场址区地形开阔、地势较为平坦、地面植被稀少，有利于大型光伏电站布置。场址区附近公路发达，交通便利，运输方便。

1.1.3甘肃临泽一期9MWp并网光伏电站

甘肃临泽并网光伏电站一期9MWp，以35kV接入系统。站址位于临泽县城西南约12km，站址约2km处为黄家湾大队林场，西侧紧邻临梨公路，交通较为便利。场地可利用面积东西长约0.7km、南北宽约0.6km，可满足9MWp光伏电站建设用地要求，并具备扩建条件。场地地形相对平坦开阔，缓慢由西南向东北方向倾斜，场地自然高程在1605～1618m之间。

甘肃省临泽县位于河西走廊中部，地处东经99°51´～100°30´、北纬38°57´～39°42´之间，属大陆性荒漠草原气候，夏季炎热，冬季寒冷。多年平均气温8.0℃，年均降水量113.1mm，蒸发强烈，3～5月气候干燥，7～12月相对湿润。临泽县城年平均日照小时数为3021.2h，临泽县年太阳辐射总量为6133MJ/m2，属光热资源相对比较丰富地区。

1.2招标范围

招标项目名称：青海德令哈一期10MWp、甘肃武威59MWp、甘肃临泽一期9MWp并网光伏电站通信系统设备采购

1.2.1本次主要招标内容包括下列项目（但不限于）：

1.2.1.1主要招标设备：

- （1）青海德令哈一期10MWp并网光伏电站：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字程控调度交换系统 | 1套 | 48门 |
| 2 | 通信电源 | 1套 |  |
| 3 | 综合配线柜（含尾纤） | 1套 |  |
| 4 | 其它设备 | 1套 |  |

- （2）甘肃武威并网光伏电站一期、二期59MWp：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字程控调度交换系统 | 1套 | 48门 |
| 2 | 通信电源 | 1套 |  |
| 3 | 综合配线柜（含尾纤） | 1套 |  |
| 4 | 其它设备 | 1套 |  |

- （3）甘肃临泽并网光伏电站一期9MWp：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字程控调度交换系统 | 1套 | 30门 |
| 2 | 通信电源 | 1套 |  |
| 3 | 综合配线柜（含尾纤） | 1套 |  |
| 4 | 其它设备 | 1套 |  |

1.2.1.2专用工具及安装专用消耗性材料

投标人应提供满足设备安装、运行、维护、试验所必须的专用工具和设备。投标人应提供详细的专用安装工具清单供招标人确认，清单包括名称、数量、用途及单价。专用工具的费用包含在合同总价中。

1.2.1.3备品备件

除随设备提供的附件和备品备件外，投标人还应对所提供设备提交一份推荐的备品备件与消耗品清单。包括备品备件的结构图和建议的使用寿命，并单独报价，具体订货数量将在签订合同时或合同执行过程中按供货数量调整的有关规定执行。

备品备件应能和原件互换。其材料和工艺质量、技术性能应与整台产品的相应部件完全相同。

1.2.1.4任何元件和装置如果在本招标文件中没有提到但对招标设备的安全可靠运行是必需的，也应包括在内，其费用已包含在投标总价中。

1.2.2 交货地点：各并网光伏电站工程场址指定地点，车上交货。

1.3资金来源

本工程由黄河上游水电开发有限责任公司利用自有资金和银行贷款投资建设，建设资金已落实。

1.4投标人资格

1.4.1法人地位

投标人必须是在中华人民共和国工商管理部门注册的，具有独立法人资格的通信设备生产企业，其注册资本金3000万元及以上。

1.4.2商业信誉

投标人应具有良好的商业信誉。提供近三年内履行的合同中行业行政主管部门表彰、奖励或处罚、通报批评的有关材料；提供业主满意度评价的证明材料；提供因投标人违约或不恰当履约引起的合同中止和诉讼记录；说明是否有处于被责令停业，投标资格被取消的情况。

1.4.3财务状况及资信

近三年财务和资信状况良好。具有足够的流动资金来承担本投标设备的制造和供货，应具有独立审计机构审计过的近三年的财务报表，没有财产被接管冻结，或亏损处于破产状况；应具有银行出具的资信证明。

1.4.4相关资质及质量管理体系

投标人应具有招标设备的国家和行业强制认证的证件；投标人的质量保证体系应通过ISO9000族系列标准认证。

1.5业绩

在国内向电力行业生产或提供过数字程控调度交换机，且该设备具有至少2个工程的成功运行经验（须附合同复印件）。

1.6 资格后审

招标人将根据投标人提供的投标文件在评标阶段对其进行资格后审，对资格审查不合格的投标人，将作为废标处理，其后果由投标人自行承担。

1.7招标文件的获取

1.7.1 公告发布日期：2012年8月1日

1.7.2 报名截止日期：2012年8月7日     17:30截止

1.7.3 发售招标文件时间

2012年8月1日～2012年8月7日      8:30～11:30，14:30～17:30

1.7.4 发售招标文件地点：青海省西宁市五四西路43号黄河水电大楼裙楼二楼2002室。

1.7.5 每套招标文件售价为：人民币500元整，购买招标文件的费用无论中标与否均不予退还。

1.8 投标文件的递交

投标文件必须于2012年8月20日北京时间9:30时截止时间前递交招标人，送达地点为青海省西宁市五四西路43号黄河水电大楼裙楼二楼2010室。

1.9其它

1.9.1 投标人应填写报名申请表。

1.9.2报名时须携带投标人的单位有效证明（介绍信或授权书）、营业执照复印件、本人身份证原件及复印件。

1.10招标代理机构联系方式：

1.10.1报名、购买招标文件、招标文件答疑联系人、联系方式

地    点：青海省西宁市五四西路43号黄河水电大楼裙楼二楼2002室

联 系 人：祁芝岭

电    话：0971-6322926

传    真：0971-6322926

电子邮箱：zbb6322920@163.com

邮    编：810008

1.10.2 购买招标文件费用支付

单    位：青海黄河能源工程咨询有限公司

开户银行：青海银行股份有限公司黄河电力支行

帐    号：400054164105017

联系电话：0971-6322918

联 系 人：张婷