招标范围：

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔爆型抽出式对旋轴流通风机 | FBDC №9/2×30kW | 台 | 18 | 含33个消音弯头，33节消音器 |
| 2 | 隔爆型抽出式对旋轴流通风机 | FBDC №6/2×18.5kW | 台 | 14 | 含25个消音弯头，25节消音器 |
| 3 | 隔爆型抽出式对旋轴流通风机 （原煤仓下用） | FBDC №5/2×5.5kW | 台 | 8 | 含16个消音弯头，16节消音器 |
| 4 | 隔爆型抽出式对旋轴流通风机 （产品仓下用） | FBDC №5/2×5.5kW | 台 | 8 | 含8个消音弯头，16节消音器 |
| 5 | 隔爆型抽出式对旋轴流通风机 （汽车仓下用） | FBDC №5/2×5.5kW | 台 | 14 | 含13个消音弯头，25节消音器 |