## 10
序号 | 物资编码 | 物资描述 | 单位 | 预计数量
1 | 1233701000 | 蓄电池:LC-R127R2,12V,7.2AH,250M端子，松下 | 个 | 500
2 | 1233701013 | 小型UPS蓄电池:LC-RA1212,12V,12AH,松下 | 个 | 10
3 | 1233701064 | 蓄电池:LC-P1224ST,12V,24AH,长165mm×宽125mm×高175mm,要求同一出厂批次,松下（旧型号LC-X1224CH） | 个 | 200
4 | 1233701076 | 蓄电池:LC-PD1217,12V，17AH，插口端子，长×宽×高:181 mm×76mm×167mm，松下 | 个 | 130
5 | 1233701077 | 蓄电池:LC-P127R2,12V，7.2AH，长×宽×高:151mm×64.5mm×94mm，松下 | 个 | 500
6 | 1233701091 | 蓄电池:LC-PA1212,12V,12AH,插口端子(长×宽×高:151mm×98mm×94mm)，松下 | 个 | 40
7 | 1233701092 | 蓄电池:LC-P1228,12V,28AH,螺栓端子(2个一组,出厂日期不需要统一),松下（原LC-X1228） | 个 | 100
8 | 1233701104 | 蓄电池：LC-P1238ST,12V,38AH/20HR，松下（原LC-X1238ST） | 个 | 10
9 | 1233701501 | 阀控式铅酸蓄电池:LC-RA127R2T1,12V,7.2AH,20h率,松下 | 个 | 50
10 | 1233701614 | 蓄电池:LC-RA127R2,松下 | 个 | 50
11 | 1233701106 | 蓄电池：LC-RA127R2，150×64×95mm，250M的端子，Pansonic | 个 | 410
12 | 1233701108 | 蓄电池：UP-RWA1232，12V，尺寸：151×51×94mm，250M的端子，Pansonic | 个 | 15