| 序号 | 名 称 | 型 式 | 单位 | 数量 | 备 注 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | 箱式变压器 | 干式双分裂变压器 | 台 | 16 | 户外安装 | 16台低压侧电压为0.27KV |
| 2 | 箱式变压器 | 干式双绕组变压器 | 台 | 4 | 户外安装 | 4台低压侧电压为0.4KV。 |
| 3 | 箱变智能监测单元 |  | 台 | 20 |  | 每台箱变设置1台。 |
| 4 | UPS装置（自带蓄电池） | 1kVA | 套 | 20 | 每台箱变1套 | 在线式, 容量为其最大负载的2.5倍，后备时间为1小时, 安装在箱变中。 |
| 6 | 多功能表 |  | 台 | 40 |  | 箱变每个分支按装1台。 |